## Numerical Model XComp
Steady-State Conduction
Floor Conduction (W or Wh/h)
Verified Numerical Models
Case | TRNSYS | FLUENT | MATLAB |  | EnergyPlus | % Diff versus
| TESS | PAAET | DIT | Mean | GARD | Mean
GC30b | 2533.0338 | 2503.729 | 2569.9701 | 2535.5776 | 2580.0839 | 1.755%
GC30c | 2136.789 | 2122.8373 | 2154.4761 | 2138.0341 | 2260.2742 | 5.717%
GC60b | 2113.4588 | 2104.1602 | 2128.2764 | 2115.2985 | 2170.1908 | 2.595%
GC65b | 1993.6695 | 1990.655 | 2003.6621 | 1995.9955 | 1561.1973 | -21.78%
Steady-Periodic Last-Simulation-Year Conduction
Floor Conduction (kWh)
Verified Numerical Models
Case | TRNSYS | FLUENT | MATLAB |  | EnergyPlus | % Diff versus
| TESS | PAAET | DIT | Mean | GARD | Mean
GC40b | 22099.4732 | 21932.0364 | 22512.9407 | 22181.4835 | 22626.611 | 2.007%
GC45b | 32758.042 | 32456.2846 | 33483.4586 | 32899.2617 | 32830.9953 | -0.2075%
GC50b | 277923.2553 | 277988.3358 | 281418.0263 | 279109.8724 | 318519.7113 | 14.12%
GC55b | 35074.9978 | 34879.1096 | 35490.9401 | 35148.3492 | 39824.0418 | 13.3%
GC70b | 17395.5898 | 17434.4699 | 17552.0832 | 17460.7143 | 15029.0919 | -13.93%
GC80b | 6028.8218 | 5938.9905 | 6151.4343 | 6039.7489 | 5915.9433 | -2.05%
GC40c | 18649 | 18597.663 | 18873.2129 | 18706.6253 | 19814.1958 | 5.921%
GC45c | 27004.1053 | 26906.3817 | 27392.4365 | 27100.9745 | 28321.6279 | 4.504%
GC50c | 20760.3434 | 20714.4386 | 20986.1156 | 20820.2992 | 21647.1668 | 3.971%
GC80c | 9192.1525 | 9137.1273 | 9314.3391 | 9214.5396 | 9855.1458 | 6.952%

## Whole Bldg Program XComp
Steady-State Conduction
Floor Conduction (W or Wh/h)
Whole Building Simulation Programs
Case | GHT | SUNREL-GC/NREL | ISO13370 | ESP-r-BASESIMP | BASECALC |  | EnergyPlus | % Diff versus
| NREL | NREL | VABI | NRCan | NRCan | Mean | GARD | Mean
GC30b | 2341.2 | 2341.2 | 2421 |  |  | 2367.8 | 2580.0839 | 8.965%
GC30c |  |  | 2092 | 1973 | 1973 | 2012.6667 | 2260.2742 | 12.3%
GC60b |  | 1999 | 2069 |  |  | 2034 | 2170.1908 | 6.696%
GC65b |  | 1895.3 | 1920 |  |  | 1907.65 | 1561.1973 | -18.16%
Steady-Periodic Last-Simulation-Year Conduction
Floor Conduction (kWh)
Whole Building Simulation Programs
Case | GHT | SUNREL-GC/NREL | ISO13370 | ESP-r-BASESIMP | BASECALC |  | EnergyPlus | % Diff versus
| NREL | NREL | VABI | NRCan | NRCan | Mean | GARD | Mean
GC40b | 20513 | 20513 | 21206 |  |  | 20744 | 22626.611 | 9.075%
GC45b |  |  | 30856 |  |  | 30856 | 32830.9953 | 6.401%
GC50b |  |  | 289925 |  |  | 289925 | 318519.7092 | 9.863%
GC55b |  | 33211 | 31601 |  |  | 32406 | 39824.0418 | 22.89%
GC70b |  | 16607 | 16817 |  |  | 16712 | 15029.0919 | -10.07%
GC80b |  | 5661 | 5728 |  |  | 5694.5 | 5915.9433 | 3.889%
GC40c |  |  | 18330 | 17285 | 17285 | 17633.3333 | 19814.1958 | 12.37%
GC45c |  |  | 26038 | 23849 | 23849 | 24578.6667 | 28321.6279 | 15.23%
GC50c |  |  | 20172 | 20850 | 20850 | 20624 | 21647.1668 | 4.961%
GC80c |  |  | 8966 | 8635 | 8635 | 8745.3333 | 9855.1458 | 12.69%